----Original Message-----  
From: ing. Petr Horsky [mailto:horsky@bytoservis-nonstop.cz]   
Sent: Friday, November 02, 2012 12:09 PM  
To: 'Michael Červenka'  
Subject: RE: Kladenská 539 - zakázkové listy  
  
Dobrý den pane Červenko,  
  
v příloze Vám posílám Vámi požadované zakázkové listy, které jsem dne  
31.10.2012 již zaslal na mail 'dfsorga@yahoo.com'. Zakázkové listy slouží  
zároveň jako zpráva z výjezdu s podrobným popisem zjištění a prováděných  
prací.  
  
Z uvedených podkladů vyplývají následující doporučení :  
- Kladenská 539 :  
Pokud se situace po našem zásahu nezlepšila, doporučujeme výměnu stoupačky  
od patkového kolene nad poslední odbočku (přes 3 byty). Orientační cena za  
provedení této výměny je cca 13.000,- Kč + 14% DPH bez zednických a  
obkladačských prací, které je možno zajistit také. V tuto chvíli je ale  
nejsem schopen na základě současných informací nacenit.  
  
- Kladenská 543 :  
V tomto domě byla doporučena kamerová prohlídka potrubí, která může odhalit  
závady na kanalizaci bez destruktivního bourání celých podlah. Pokud již  
máte prohlídku provedenou, je potřeba ji vyhodnotit a dále postupovat podle  
zjištěného stavu. Budu-li vycházet z předpokladu, že kanalizační potrubí je  
v pořádku, doporučuji pro zamezení úniku zápachu z revizní šachty provést  
opravu betonu kolem poklopu a stávající poklop vyměnit za plastový  
vzduchotěsný poklop 500x500 mm. Orientační cena za provedení těchto prací je  
cca 11.000,- Kč + 14% DPH  
  
V případě Vašeho zájmu o provedení výše nabízených prací prosím o zaslání  
písemné objednávky.  
  
Věřím, že Vám bude naše nabídka vyhovovat a těším se na další spolupráci.  
  
Přeji krásný a úspěšný den a zůstávám s pozdravem.  
  
Petr Horský  
horsky@bytoservis.eu  
  
BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o.  
Voda, topení, kanalizace, elektro, plyn, revize, zednické práce Na rovinách  
278/46, 142 00 Praha 4 Tel. : 2 41 41 41 41, 605 42 42 42 Fax : 2 444 72 444  
Web : [www.bytoservis.eu](http://www.bytoservis.eu)