----Original Message-----
From: ing. Petr Horsky [mailto:horsky@bytoservis-nonstop.cz]
Sent: Friday, November 02, 2012 12:09 PM
To: 'Michael Červenka'
Subject: RE: Kladenská 539 - zakázkové listy

Dobrý den pane Červenko,

v příloze Vám posílám Vámi požadované zakázkové listy, které jsem dne
31.10.2012 již zaslal na mail 'dfsorga@yahoo.com'. Zakázkové listy slouží
zároveň jako zpráva z výjezdu s podrobným popisem zjištění a prováděných
prací.

Z uvedených podkladů vyplývají následující doporučení :
- Kladenská 539 :
Pokud se situace po našem zásahu nezlepšila, doporučujeme výměnu stoupačky
od patkového kolene nad poslední odbočku (přes 3 byty). Orientační cena za
provedení této výměny je cca 13.000,- Kč + 14% DPH bez zednických a
obkladačských prací, které je možno zajistit také. V tuto chvíli je ale
nejsem schopen na základě současných informací nacenit.

- Kladenská 543 :
V tomto domě byla doporučena kamerová prohlídka potrubí, která může odhalit
závady na kanalizaci bez destruktivního bourání celých podlah. Pokud již
máte prohlídku provedenou, je potřeba ji vyhodnotit a dále postupovat podle
zjištěného stavu. Budu-li vycházet z předpokladu, že kanalizační potrubí je
v pořádku, doporučuji pro zamezení úniku zápachu z revizní šachty provést
opravu betonu kolem poklopu a stávající poklop vyměnit za plastový
vzduchotěsný poklop 500x500 mm. Orientační cena za provedení těchto prací je
cca 11.000,- Kč + 14% DPH

V případě Vašeho zájmu o provedení výše nabízených prací prosím o zaslání
písemné objednávky.

Věřím, že Vám bude naše nabídka vyhovovat a těším se na další spolupráci.

Přeji krásný a úspěšný den a zůstávám s pozdravem.

Petr Horský
horsky@bytoservis.eu

BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o.
Voda, topení, kanalizace, elektro, plyn, revize, zednické práce Na rovinách
278/46, 142 00 Praha 4 Tel. : 2 41 41 41 41, 605 42 42 42 Fax : 2 444 72 444
Web : [www.bytoservis.eu](http://www.bytoservis.eu)